## Лист1
Question | Option1 | Option2 | Option3 | Option4 | Option5 | Option6 | Type | CorrectAnswer | Img
1.К текстовой документации не относятся: | Option1: пояснительная записка с общими сведениями о проекте; Option2: ведомости оборудования и материалов: приборов и средств автоматизации, электроаппаратуры, трубопроводной нестандартизованного оборудования; Option3: схемы автоматизации технологических процессов | single | 3 | 0
2.Схема, на которой показывают технологическое оборудование, коммуникации и приборы называется | структурная схема управления и контроля | функциональная схема автоматизации | принципиальная электрическая схема | монтажная схема соединений |  |  | single | 2 | 0
3.Схема, которая отражает полный состав элементов системы и связей называется | структурная схема управления и контроля | функциональная схема автоматизации | принципиальная электрическая схема | монтажная схема соединений |  |  | single | 3 | 0
4. Схема, которая устанавливают связи между отдельными пунктами управления и показывают техническую сущность централизованного управления объектом | структурная схема управления и контроля | функциональная схема автоматизации | принципиальная электрическая схема | монтажная схема соединений |  |  | single | 1 | 0
5. Условное обозначение прибора LЕ на ФСА. Это | прибор, показывающий и регистрирующий уровень. | прибор показывающий температуру. | датчик уровня | прибор сигнализирующий уровень. |  |  | single | 3 | 0
6.Условное обозначение прибора ТЕ на ФСА. Это | датчик температуры | датчик давления | прибор, показывающий температуру | датчик расхода |  |  | single | 1 | 0
7. Технологическое оборудование на ФСА изображают | Option1: подробно и детально; Option2: упрощенно в виде общих очертаний; Option3: вообще не изображают | single | 2 | 0
8. На принципиальных электрических схемах (ПЭС ) обозначение КК это | реле тока | магнитный пускатель | промежуточное реле. | указательное реле | тепловое реле |  | single | 5 | 0
9. На принципиальных электрических схемах (ПЭС) обозначение КТ это | реле времени | реле напряжения. | промежуточное реле. | указательное реле | тепловое реле |  | single | 1 | 0
10.Укажите верную последовательность разработки ФСА | Option1: анализ техпроцесса, выбор регуляторов, выбор вторичных приборов; Option2: анализ техпроцесса, выбор вторичных приборов, выбор регуляторов; Option3: выбор вторичных приборов выбор регуляторов, анализ техпроцесса | single | 2 | 0
11. Буква, стоящая в условном обозначении приборов на ФСА на первом месте указывает | функцию прибора | вид измеряемой величины | месторасположение прибора | класс точности прибора |  |  | single | 2 | 0
12. Буква, стоящая в условном обозначении приборов на ФСА после первой или ее уточнения указывает | функцию прибора | вид измеряемой величины | месторасположение прибора | класс точности прибора |  |  | single | 1 | 0
13. Принципиальные схемы разрабатывают на основе | схем соединений | схем подключений | функциональных схем автоматизации | структурных схем |  |  | single | 3 | 0
14 ФСА – представляет собой чертеж, на котором в виде условных обозначений показывают: | Технологическое оборудование. | Трубопроводы и коммуникации. | Приборы и средства автоматизации. | все вышеуказанное |  |  | single | 4 | 0
15. Цифра 3 в обозначении типа схемы означает, что это схема | Структурная | Функциональная | Принципиальная | Монтажная схема соединений |  |  | single | 3 | 0

## Типы вопросов
single
multi
input
miltiinput